- {district}餐饮单位油烟净化设施清洗维护台账核查表

- 巡查人员：                                                                巡查日期：

- 一、基本情况

单位名称：{name}经营地址：{location}

营业执照：   有  □无 ； 有效期内  □已过期 ；法人经营  □他人经营 □多户合一 □其他  ；正常经营  □超营业范围

经营状态：          □正常    停业装修    □转让   关闭    其他      就餐位数：          无堂吃 ； 固定位     个   临时位    个

餐饮类型：          中式（清淡菜系） 中式（川菜、湘菜、徽菜等） 西餐  日料  火锅、涮锅  烧烤  油炸小吃  糕点 饮品  其他

经营时段：          自                         至                          用油数量：  □豆油  □菜籽油 □玉米油 □动物油脂 □其他  合计       L/月

现场环境：  □整洁，无异味 □相对整洁，轻微异味  场地油腻，油烟味明显  ；后厨相对密封，无明显油烟 □后厨相对密封，油烟味明显；□后厨门窗大开

法人代表：                                                                 联系方式：

联系人：{contacts}联系方式：{contactsTel}

- 二、油烟净化装置

- 灶头数：       个    油烟净化装置数量：        台  日常清洗项目：□油烟罩  □油烟管  □油烟净化器  □风机   □其他

| 序号 | 品牌/型号 | 供应商 | CEP认证 | 净化原理 | 额定风量 （m³/h） | 净化效率 （%） | 安装时间 | 有无升级、改造 | 清洗协议 | 清洗频次 | 清洗台账 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □有 □无 □其他 | □静电 □UV光解 □静电光解复合 □其他 |  | ≥90% 其他 |  | □有 无 | □有 无 | □1次/月 □1次/季 □1次/年 □其他 | □ 有且及时更新 □ 有但未及时更新 □ 无 |
| 2 |  |  | □有 □无 □其他 |  |  | ≥90% 其他 |  | □有 无 | □有 无 | □1次/月 □1次/季 □1次/年 □其他 | □ 有且及时更新 □ 有但未及时更新 □ 无 |
| 3 |  |  | □有 □无 □其他 | □静电 □UV光解 □静电光解复合 □其他 |  | ≥90% 其他 |  | □有 无 | □有 无 | □1次/月 □1次/季 □1次/年 □其他 | □ 有且及时更新 □ 有但未及时更新 □ 无 |

- 三、油烟净化设施清洗维护台账

- 1、油烟净化设施购买或租赁合同

- 设施权属：□新购买 □租赁 □历史遗留 □无或其他                厂家或服务商：

- 合同情况：□有购买合同 □有租赁协议且在有效期 □有租赁协议但过期 □无或其他

- 设施检验：□有CEP认证和检验报告（净化效率≥90%）  □有检验报告（净化效率不足90%）  □无或其他

- 安装位置：□楼顶 □后厨天花板 □无或其他

- 2、油烟净化设施清洗合同

- 合同有效性：□有效 □未敲章 □过期 □无明确清洗频次 □无或其他  实际服务单位：□与合同一致  □与合同不一致  □自清洗   □其他

- 3、清洗台账记录

- 清洗台账类型：□清洗发票、清洗记录和清洗前后照片均完整 □仅有清洗记录和清洗前后照片 □仅有清洗记录（无照片） □仅有自清洗照片 □无或其他

- 清洗台账更新：□半年内有2次及以上清洗记录 □半年内仅有1次清洗记录  □无清洗记录但承诺近期清洗 □无清洗记录

- 清洗台账对应：□所有油烟净化装置均及时清洗并记录 □仅部分油烟净化装置及时清洗并记录  □所有油烟净化装置均无清洗记录

- 日常清洗项目：□油烟罩、油烟管、油烟净化器均清洗  □仅清洗油烟管和油烟净化器  □仅清洗油烟管  □仅清洗油烟净化器  □仅清洗油烟罩   □无或其他

- 四、油烟监测设备

监测设备数量：               台   运维单据保存*： □运维商  餐饮单位 ；纸质单据 电子单据      正常运行数量：     台  损坏及停运数量：        台

- 餐饮单位代表（签字）：              日期：  年   月   日                                    巡查人员签字：              日期：  年   月   日